
松林家具文化产业园二期项目

（一期）
竣工环境保护验收监测报告书
建设单位:  临清尚达置业有限公司 

编制单位：临清尚达置业有限公司 

2020年10月

建设单位法人代表:  邓节山        

项  目  负 责 人:  邓节山

编制单位编 制 人： 

编制单位审 核 人：
建设单位: 临清尚达置业有限公司

电话：13181066268
邮编：252600
地址：山东省临清市松林镇西尚村北
编制单位: 临清尚达置业有限公司

电话：13181066268
邮编：252600
地址：山东省临清市松林镇西尚村北
目    录

一 项目简介及验收监测依据---------------------------------1
二 项目概况-----------------------------------------------4
三 主要污染源、污染物处理和排放情况-----------------------20

四 环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见--------------22

五  工况监测及质量控制-----------------------------------32

六  验收监测内容-----------------------------------------35

七  验收监测结果-----------------------------------------39


八  环境管理调查情况及环评批复落实情况-------------------55
九  验收监测结论-----------------------------------------60
附件：1、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

2、临清尚达置业有限公司验收监测委托函
3、临清市环境保护局临环审[2018]330号《关于临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目环境影响报告表的批复》（2018.09.06）
      4、临清尚达置业有限公司环保管理制度
5、危废协议

      6、检测报告

7、临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）竣工环境保护验收组意见及专家签字

一  项目简介及验收监测依据

1、项目简介
	建设项目名称
	松林家具文化产业园二期项目（一期）

	建设单位名称
	临清尚达置业有限公司 

	建设项目性质
	新建√   改扩建□     技改□    迁建□  

	建设地点
	山东省临清市松林镇西尚村北

	主要产品名称
	家具、包装纸箱、气泡膜

	设计生产能力
	年产家具9000套、包装纸箱1000吨、气泡膜500吨

	实际生产能力
	年产家具1500套

	建设项目

环评时间
	2018年8月
	开工建设时间
	2018年12月

	竣工时间
	2019年11月
	验收现场监测时间
	2020年9月12日-9月13日

	环评报告

审批部门
	临清市环境保护局
	环评报告

编制单位
	临沂市环境保护科学研究所有限公司

	投资总概算
	13000万元
	环保投资总概算
	600万元
	比例
	4.62%

	实际总投资
	2610万元
	环保投资
	135万元
	比例
	5.17%


2、验收监测依据


1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.07）；

2、原环保部（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

3、生态环境部公告2018年第9号《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告》（2018.5.16）；

4、原环境保护部办公厅环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（2015.6.4）；

5、原环境保护部办公厅环办辐射[2016]84号《关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（2016.8.8）；

6、原环境保护部办公厅环办环评[2018]6号《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（2018.1.29）；

7、生态环境部办公厅环办环评函〔2019〕934号《关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（2019.12.23）；

8、山东省环境保护厅办公室鲁环办函〔2016〕141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2016.09.30）；

9、2018年12月29日新修改的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

10、2017年6月27新修订的《中华人民共和国水污染防治法》；

11、2018年10月26日新修订的《中华人民共和国大气污染防治法》；

12、2020年4月29日新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
13、临沂市环境保护科学研究所有限公司编制的《临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目环境影响报告书》（2018.08）；

14、临清市环境保护局临环审[2018]330号《关于临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目环境影响报告书的审批意见》（2018.09.06）；

15、临清尚达置业有限公司环保验收监测委托函；

16、临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）竣工环保验收监测方案。

3、验收监测标准


1废气

颗粒物有组织排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；苯、甲苯、二甲苯、VOCs有组织排放排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第Ⅱ时段排放限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控限值；苯、甲苯、二甲苯、VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2厂界监控点浓度限值。

2 噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

3 固体废物

固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关标准要求。

二  项目概况

工程建设内容： 

1地理位置及平面布置

本项目位于山东省临清市松林镇西尚村北，项目周围地形平坦、配套设施条件具备。

项目所在地理位置示意图见附图1，平面布置图见附图2。

2企业概况：

临清尚达置业有限公司位于山东省临清市松林镇西尚村北，松林家具文化产业园二期项目（一期），占地面积66656.7平方米，一期投资2610万元，职工50人，实行三班工作制，每班工作8小时，年生产300天。 

3项目进度：
临清市环境保护局于2017年6月19日以临环审[2017]22号审批了临清盛宝木业有限公司松林家具文化产业园一期项目，而后临清盛宝木业有限公司将松林家具文化产业园项目转让给临清尚达置业有限公司。该企业于2017年7月重新开展松林家具文化产业园一期项目，并委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制完成了《松林家具文化产业园一期项目环境影响报告表》，临清市环境保护局于2017年8月14日对该项目进行了批复（临环审[2017]76号）。一期项目共建设9栋家具加工标准化车间、3栋家具展销中心、配套用房。

2018年8月临清尚达置业有限公司委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）环境影响报告表》，2018年9月临清市环境保护局以临环审[2018]330号文对该项目进行了批复。本项目于2018年12月开工建设，2019年11月竣工，由于受新冠疫情影响，2020年6月达到验收条件。生产车间、仓库、办公室等建筑使用本项目一期工程所建设的车间，建设内容为设置喷漆设备、家具加工设备、污水处理系统等。由于受市场及新冠疫情影响，本项目设备未上齐，实际产能为年产家具1500套，本次验收只验收4#和5#生产车间，企业环保设备已上，治理能力匹配实际生产能力，可以分期验收。
2020年9月，临清尚达置业有限公司委托山东合创环保科技有限公司承担了本项目的竣工环保验收监测工作，我公司于9月12日-9月13日进行了现场监测，并编制了《临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

4建设内容

4.1生产规模

本项目实际年产家具1500套。

4.2工程组成及建设内容
项目主要建设内容见表。
表1 建设内容一览表

	工程组成
	名称
	环评主要建设内容
	实际建设情况

	主体工程
	4#生产车间
	1F，位于厂区中部西南侧，划分为4个生产车间，每个生产车间设置1条家具生产线，共设4条家具生产线，设置8台布袋除尘器，4套水帘除漆雾装置，4套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经1#排气筒排放。
	同环评

	
	5#生产车间
	1F，位于厂区中部南侧，划分为5个生产车间，每个生产车间设置1条家具生产线，共设5条家具生产线，不设喷漆房，设置1台布袋除尘器，1套光催化氧化装置+活性炭吸附装置，废气经2#排气筒排放。
	

	
	6#生产车间
	1F，位于厂区中部东南侧，划分为3个生产车间，每个生产车间设置1条生产线，共设3条生产线，设置4台布袋除尘器，3套水帘除漆雾装置，2套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经3#排气筒排放。
	暂未建设，分期验收。

	
	7#生产车间
	1F，位于厂区中部西北侧，划分为4个生产车间，每个生产车间设置1条生产线，共设4条生产线，设置8台布袋除尘器，4套过滤棉+活性炭吸附装置，4套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经5#排气筒排放。
	

	
	8#生产车间
	1F，位于厂区中部北侧，划分为4个生产车间，每个生产车间设置1条家具生产线，共设4条家具生产线，设置8台布袋除尘器，4套水帘除漆雾装置，4套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经6#排气筒排放。
	

	
	9#生产车间
	1F，位于厂区中部东北侧，不进行划分，设置5个喷漆房，设置5台布袋除尘器，5套水帘除漆雾装置，5套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经7#排气筒排放。
	

	
	10#生产车间
	1F，位于厂区北部西侧，划分为2个生产车间，每个生产车间设置1条家具生产线，共设2条家具生产线，设置4台布袋除尘器，2套过滤棉+活性炭吸附装置，2套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经8#排气筒排放。
	

	
	11#生产车间
	1F，位于厂区北部中间，划分为2个生产车间，西侧车间设置1条家具生产线，东侧车间设置1条包装纸箱生产线和1条气泡膜生产线，设置2台布袋除尘器，1套过滤棉+活性炭吸附装置，1套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，1套光催化氧化装置+活性炭吸附装置，废气经9#排气筒排放。
	

	
	12#生产车间
	1F，位于厂区北部东侧，划分为2个生产车间，每个生产车间设备1条家具生产线，共设2条家具生产线，设置4台布袋除尘器，2套水帘除漆雾装置，2套活性炭吸附—催化燃烧再生装置，废气经10#排气筒排放。
	

	辅助工程
	1#展销中心
	2F，1F为展厅，2F为仓库和办公室
	依托一期

	
	2#展销中心
	2F，1F为展厅，2F为仓库和办公室
	依托一期

	
	3#展销中心
	2F，1F为展厅，2F为仓库和办公室
	依托一期

	公用工程
	一次水系统
	自来水，由松林镇供水服务中心提供。
	依托一期

	
	排水系统
	排水方式采用雨、污分流，雨水直接排入雨水管网，项目产生的生活废水进入厂区自建污水处理站，处理达标后排入南侧姚庄泵站干渠。
	生活废水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排。

	
	供电系统
	设置1座配电室，位于厂区东南角，配置2台变压器，1台为315KVA，另一台为800KVA，项目年用电量约为150万KVA，由松林供电所提供。
	依托一期

	
	消防水池
	设置1座350m3消防水池，位于厂区西北部
	同环评

	储运工程
	仓库
	位于1-3#展销中心2楼，用于产品储存
	依托一期

	
	危险化学品储存区
	位于9#车间内，用储存油漆、固化剂、稀释剂、木蜡油等
	依托一期

	
	普通原料储存区
	位于各生产车间内，主要储存木材
	依托一期

	环保工程
	废气处理

系统
	项目生产过程中产生的粉尘经集气罩收集后，全部引入本生产单元袋式除尘器除尘处理；生产过程产生的有机废气（喷漆或涂蜡、晾干或烘干、涂胶等废气）经本生产单元废气处理装置处理后，与处理后粉尘统一经本生产单元1根15m高排气筒排放（项目共设置25套粉尘处理系统和涂装废气处理系统、25根排气筒）
	只验收4#和5#生产车间，分期验收。

	
	废水处理

系统
	项目废水主要为喷漆废水和生活污水。其中喷漆废水经厂区喷漆污水处理站处理，污水处理站设计处理规模为60m3/d，采用“刮渣+ Fenton氧化+ 絮凝沉淀+ 一级气浮+A2/O+纤维过滤+消毒处理”工艺，处理达标后，回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活污水全部排入厂区生活污水处理站处理。污水处理站设计处理规模为20m3/d，采用“格栅调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”工艺，处理后达标后，排入南侧姚庄泵站干渠
	水幕帘除漆雾装置配套建设循环水槽，水槽水经去漆渣后循环使用，定期更换补充新鲜水，不外排；调漆废水经喷漆污水处理站处理后回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活废水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排。

	
	一般固废

储存区
	位于9#车间内，用于储存废下脚料、收尘等一般性固体废物
	同环评

	
	危废暂存库
	位于9#车间内，主要用于存放全厂产生的漆渣、废包装桶、废紫外灯管等危险废物，严格按标准进行防腐防渗处理
	同环评

	
	事故水池
	在厂区内建设一座容积为400m3的事故水池
	同环评


5 生产设备
该项目设备情况见表：
表2 设备一览表

	序号
	设备名称
	环评数量（台/套）
	实际数量（台/套）

	1
	开料锯
	50
	10

	2
	普通车床
	50
	10

	3
	平刨机
	25
	5

	4
	吊镂机
	25
	5

	5
	普通砂带机
	25
	5

	6
	立式台钻
	25
	5

	7
	立轴铣
	25
	5

	8
	砂光机
	25
	5

	9
	立式排钻
	25
	5

	10
	拼板机
	25
	5

	11
	双枪喷涂泵
	25
	5

	12
	自动喷漆生产线
	25
	5

	13
	链条式双色印刷开槽机
	1
	0

	14
	吸风式印刷圆模机
	1
	0

	15
	全自动粘箱机
	1
	0

	16
	裱纸贴面机
	1
	0

	17
	薄刀分纸机
	1
	0

	18
	四联切角机
	1
	0

	19
	平压切线机
	2
	0

	20
	半自动糊盒机
	1
	0

	21
	三用开槽机
	1
	0

	22
	钉箱机
	1
	0

	23
	半自动打钉机
	1
	0

	24
	气泡成型机
	1
	0

	25
	绳式自动打捆机
	1
	0

	26
	热熔打捆机
	1
	0

	27
	地牛
	1
	0

	28
	叉车
	1
	1

	29
	布袋除尘器
	44
	3

	30
	过滤棉+活性炭吸附装置
	7
	1

	31
	水幕帘除漆雾装置
	18
	3

	32
	UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置
	2
	2

	33
	活性炭吸附—催化燃烧再生装置
	24
	3


6项目投资

本项目一期实际总投资为2610万元，其中环保投资135万元，占总投资的5.17%。实际环境保护投资见表所示：

表3  实际环保投资情况说明

	环保设施
	工程措施
	投资金额（万元）

	废气处理
	集气罩、布袋除尘器、过滤棉+活性炭吸附装置、UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置、活性炭吸附—催化燃烧再生装置、排气筒等
	122

	噪声治理
	隔声、减震措施
	5

	废水处理
	化粪池等
	1

	固废处理
	固废间、危废间、危废协议、防渗等措施
	3

	其他
	地面硬化、绿化等
	4

	合计
	/
	135


7项目变更情况说明

根据项目环评批复要求，结合现场核实，本项目只建设了4#和5#生产车间，分期验收，其他实际建设情况和环评批复基本一致。参照环办[2015]52号、环办辐射[2016]84号、环办环评[2018]6号和环办环评函〔2019〕934号文之规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素均未发生重大变动，因此本项目不属于重大变动。

8 卫生防护距离内敏感目标核查

项目周围主要社会情况见下表
表4 周围主要社会情况一览表 

	序号
	名称
	方位
	距离（米）

	1
	西尚村
	S
	170

	2
	前尚村
	S
	460

	3
	东尚村
	SE
	500

	4
	张四道村
	N
	660

	5
	马张村
	NW
	870

	6
	亢庙村
	SW
	1040


距离本项目最近的环境敏感点为西尚村，距离为170米，符合环评及批复中卫生防护距离100m的要求。
9 原辅材料消耗及水平衡：

1主要原辅材料

项目主要原辅材料见下表：
表5 原辅材料消耗表

	序号
	原辅料名称
	年用量
	备注

	1
	木材
	500m3
	原辅材料实际消耗量，由验收监测期间，企业生产工况和每天使用量所得。

	2
	白乳胶
	8t
	

	3
	热熔胶
	2t
	

	4
	底漆
	1.5t
	

	5
	面漆
	0.6t
	

	6
	固化剂
	1.5t
	

	7
	稀释剂
	1.2t
	

	8
	水性底漆
	1.6t
	

	9
	水性面漆
	0.7t
	

	10
	木蜡油
	0.1t
	

	11
	五金件
	2000套
	

	12
	各类布料、

皮及海绵等
	2t
	

	13
	原料纸板
	200t
	

	14
	油墨
	0.5t
	

	15
	塑料颗粒
	100t
	

	16
	钉子
	0.2t
	


10  给排水 
1、给排水

（1）给水
 本项目用水主要为水幕帘除漆雾装置补充用水、调漆用水和生活用水，来自自来水管网，满足生产生活需要。

（2）排水  

水幕帘除漆雾装置配套建设循环水槽，水槽水经去漆渣后循环使用，定期更换补充新鲜水，不外排；调漆废水经喷漆污水处理站处理后回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活废水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排。

2、供电

本项目用电由当地供电所提供，能够满足生产、生活的需要。

3、供热

本项目生产用热主要为喷漆后烘干用热，烘干采用空调热风，办公生活用热来自空调。

11 主要工艺流程及产污环节     

1 工艺流程
（1）家庭用家具、办公家具、其它木制品生产工艺流程及产污环节
  （一）木材加工

1、下料

拟建项目外购的木材均是经过烘干处理过，进场后不需要进行干燥处理，可以直接加工，在车间内下料区，主要采用锯床根据图纸把木材分割成符合需要尺寸的产品部件。

木材在锯切过程中会产生下料粉尘G1，主要成分为木质粉尘，在锯床上方设置集气罩，将该部分粉尘收集后与后续的加工粉尘、打磨粉尘一起进入布袋除尘器（收集效率90%、去除效率99%）处理后，分别由20m高的1-6#、8-10#排气筒排放。

产污环节：下料粉尘G1、废下脚料S1。

2、加工

按照不同产品部件所需要的尺寸进行一步细加工下料，制作家具的腿、门板、梁柱等部件，同时进行镂空雕花，主要木工加工包括家具部件的铣、刨、铣孔、修边、镂空、雕花等。

产品部件在铣、刨、铣孔、修边、镂空、雕花等加工过程中会产生加工粉尘G2，主要成分为木质粉尘，在加工设备产尘处设置集气罩，将该部分粉尘收集后与下料粉尘、打磨粉尘一起进入布袋除尘器（收集效率90%、去除效率99%）处理后，分别由20m高的1-6#、8-10#排气筒排放。

产污环节：加工粉尘G2。

3、拼接组装

将加工好的产品部件进行拼接组装，连接处采用家具专用五金件“三合一五金件”连接，该五金件是嵌入木材内部的，表面看不到痕迹，为了固定的更加结实，会在连接部位涂少许家具白乳胶或热熔胶，或配合气钉进行组装固定。

白乳胶或热熔胶在使用过程中会产生胶粘剂废气G3，主要成分为VOCs，在拼接台上方设置集气罩，该部分废气经集气罩收集后进入活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1-6#、8-10#排气筒排放。

产污环节：胶粘剂挥发废气G3、废胶桶S2。

4、打磨

拼接组装成的家具半成品表面及各连接处有不平或木刺等瑕疵，直接进行喷漆会影响油漆的附着，不美观，喷漆需要进行表面打磨处理。打磨一般采用砂光机自动打磨，效率比较高，砂光机没能打磨的死角由人工打磨修复。

打磨过程会产生打磨粉尘G4，主要成分为木质粉尘，在打磨台上方设置集气罩，将该部分废气收集后与下料粉尘、加工粉尘一起经布袋除尘器（收集效率90%、去除效率99%）处理后，分别由20m高的1-6#、8-10#排气筒排放。

产污环节：打磨粉尘G4。

（二）喷漆或涂蜡

拟建项目表面涂装采用喷漆或涂蜡，其中，喷漆采用湿式喷漆和干式喷漆两种方式，油漆使用油性漆和水性漆。

5、湿式喷底漆、底漆晾干（烘干）

打磨处理好的家具部件进入涂装室进行喷底漆，具体操作流程为：喷底漆——晾干（烘干）——喷底漆——晾干（烘干）——喷底漆——晾干（烘干）——打磨。

A、调漆

本项目调漆在密闭涂装室内进行，油性漆调漆时首先将底漆、固化剂、稀释剂从油漆及稀释剂存储区运送至涂装室内，然后按照一定的比例向底漆桶内加入适量固化剂和稀释剂进行混合，涂料经人工搅拌混合均匀；水性漆调漆时首先将底漆从油漆存储区运送至涂装室内，然后按照一定的比例向底漆桶内加入适量去离子水进行混合，涂料经人工搅拌混合均匀，调好的漆通过密闭的管道压送到喷涂工位的喷枪喷嘴，涂料随用随调。

湿式喷漆底漆调漆过程会产生底漆调漆废气G5，主要成分为VOCs，调漆过程在喷漆房内进行，该部分废气经水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

产污环节：湿式喷漆底漆调漆废气G5。

B、喷底漆

项目需要喷3遍底漆，湿式喷漆房为水幕帘式，基本过程如下：喷漆室水槽内的水由水泵提升到水幕及多级水帘过滤器顶的溢水槽，溢流到水幕板上形成水幕；分离后的水则沉积在喷漆室集气箱底部，汇集到喷漆室溢水槽后溢流到水幕板上形成循环水帘。喷漆时，进入喷漆室的漆雾在排风机引力的作用下向水帘方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。在喷漆室水槽中添加专用絮凝剂，使冲洗下来的漆雾颗粒聚集成为松散的渣块（漆渣），漆渣定期捞出；水槽中的水经去漆渣后循环使用，定期外排至污水处理站处理。

底漆喷涂过程中，涂料中有机溶剂挥发产生底漆喷漆废气G6，主要成分为漆雾、VOCs，该部分废气经水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

产污环节：湿式喷底漆废气G6。

C、底漆晾干（烘干）

家具部件喷底漆后进入底漆晾干室或烘干室，晾干在晾干室内自然晾干；烘干采取空调热风进行烘干。

晾干或烘干过程会产生底漆晾干（烘干）废气G7，主要成分为VOCs，该部分废气经活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

产污环节：底漆晾干（烘干）废气G7。

D、底漆打磨

在底漆打磨室内进行，主要对家具表面不均匀的底漆进行打磨，保证表面均匀，提高后续面漆的喷涂效果。

底漆打磨过程会产生打磨粉尘G8，主要成分为油漆粉尘，在打磨台上方设置集气罩，将该部分废气收集进入布袋除尘器（收集效率90%、去除效率99%）处理后，分别由20m高的1#、3-10#排气筒排放。

产污环节：底漆打磨粉尘G8。

6、湿式喷面漆、面漆晾干（烘干）

A、调漆

面漆调配方法与底漆基本相同，在此不再赘述。

面漆调漆过程会产生面漆调漆废气G9，主要成分为VOCs，调漆过程在喷漆房内进行，该部分废气经水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

产污环节：面漆调漆废气G9。

B、喷面漆

面漆与底漆在同一喷漆室内进行喷漆，项目采用干式喷漆和湿式喷漆两方式。面漆层在底漆层之上，其主要作用是提高装饰性，同时也具有一定的防腐性和耐磨性。面漆层决定了产品的基本色彩，使涂层丰满美观。面漆涂层应均匀，不得有漏涂和流痕。涂膜未干前，应采取妥善防护，亦应避免烈日直晒。面漆喷涂工艺与底漆相同，在此不再赘述。

面漆喷涂过程中产生面漆喷漆废气G10，主要成分为漆雾、VOCs，该部分废气经水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

产污环节：喷面漆废气G10。

C、面漆晾干（烘干）

面漆喷涂完毕后进行晾干或烘干，晾干或烘干工艺与底漆完全相同，在此不再赘述。

晾干或烘干过程会产生底漆晾干（烘干）废气G11，主要成分为VOCs，该部分废气经活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

产污环节：面漆烘干废气G11。

另外，湿式涂装过程中产生喷漆废水W1、油漆及稀释剂废包装桶S3、漆渣S4、废活性炭S5均属于危险废物，全部委托具有危废资质的单位进行处置。

产污环节：涂料废包装桶S3、漆渣S4、废活性炭S5。

7、干式喷底漆、底漆晾干（烘干）

木工打磨处理好的家具进入喷涂车间进行喷底漆，具体操作流程为：喷底漆——晾干（烘干）——喷底漆——晾干（烘干）——喷底漆——晾干（烘干）——打磨。

A、调漆

干式喷漆调配方法与湿式喷漆基本相同，在此不再赘述。

干式喷漆底漆调漆过程会产生底漆调漆废气G12，主要成分为VOCs，该部分废气经水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

产污环节：干式喷漆面漆调漆废气G12。

B、喷底漆

项目需要喷3遍底漆，3遍底漆后均需要进行晾干。由喷漆工手持喷枪对家具进行喷涂。拟建项目喷漆工序采用上送风下排风的干式喷漆，利用大型风机正压送风，喷涂操作区断面无载平均风速为0.5m/s。气流均匀地将工件环绕包围住，漆雾不致飞溅，从而改善操作时的劳动卫生条件。漆雾在底部的排风口的负压抽吸下，穿过底部折流板，大部分漆雾在绕过折流板时因气流突然折射的原因漆雾颗粒随惯性作用而沉降，剩余的细小漆雾颗粒随气流再次经过折流板下面的漆雾过滤棉+活性对剩余漆雾颗粒进行过滤。此时大部分漆粒和颗粒因重力作用被吸附，还有少量漆粒在通过排风口引风机底部的过滤棉粘附装置时被彻底过滤粘附，从而有效防止漆粒对后面活性炭吸附—催化燃烧再生装置产生负面影响。过滤棉设计为网状活动式，便于清理和更换，室壁不易受污染，处理漆雾效果好，结构简单，并起到防爆、环保作用。

干式底漆喷涂过程中，涂料中有机溶剂挥发产生底漆喷漆废气G13，主要成分为漆雾、VOCs，该部分废气经过滤棉+活性炭吸附+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

产污环节：干式喷底漆废气G13。

C、底漆晾干（烘干）

家具部件喷底漆后进入底漆晾干室或烘干室，晾干在晾干室内自然晾干；烘干采取空调热风进行烘干。

晾干或烘干过程会产生底漆晾干（烘干）废气G14，主要成分为VOCs，该部分废气经活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

产污环节：底漆晾干（烘干）废气G14。

D、底漆打磨

在底漆打磨室内进行，主要对家具表面不均匀的底漆进行打磨，保证表面均匀，提高后续面漆的喷涂效果。

底漆打磨过程会产生打磨粉尘G15，主要成分为油漆粉尘，在打磨台上方设置集气罩，将该部分废气收集进入布袋除尘器（收集效率90%、去除效率99%）处理后，分别由20m高的1#、3-10#排气筒排放。

产污环节：底漆打磨粉尘G15。

8、干式喷面漆、面漆晾干（烘干）

A、调漆

干式喷漆调配方法与湿式喷漆基本相同，在此不再赘述。

面漆调漆过程会产生面漆调漆废气G16，主要成分为VOCs，该部分废气经过滤棉+活性炭吸附+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

产污环节：面漆调漆废气G16。

B、喷面漆

面漆与底漆在同一喷漆室内进行喷漆，项目采用干式喷漆和湿式喷漆两方式。面漆层在底漆层之上，其主要作用是提高装饰性，同时也具有一定的防腐性和耐磨性。面漆层决定了产品的基本色彩，使涂层丰满美观。面漆涂层应均匀，不得有漏涂和流痕。涂膜未干前，应采取妥善防护，亦应避免烈日直晒。面漆喷涂工艺与底漆相同，在此不再赘述。

面漆喷涂过程中产生面漆喷漆废气G17，主要成分为漆雾、VOCs，该部分废气经过滤棉+活性炭吸附+活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

产污环节：喷面漆废气G17。

C、面漆晾干（烘干）

面漆喷涂完毕后进行晾干或烘干，晾干或烘干工艺与底漆完全相同，在此不再赘述。

晾干或烘干过程会产生底漆晾干（烘干）废气G18，主要成分为VOCs，该部分废气经活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

产污环节：面漆晾干（烘干）废气G18。

另外，干式涂装过程中产生油漆及稀释剂废包装桶S3、废过滤棉（含漆渣）S6、废活性炭S5均属于危险废物，全部委托具有危废资质的单位进行处置。

产污环节：涂料废包装桶S3、废过滤棉（含漆渣）S6、废活性炭S5。

9、涂蜡

将打磨好的部件送入涂装室，木蜡油提前1小时开罐充分搅拌后，利用毛刷或棉布蘸取木蜡油薄涂于部件表面，涂刷等待15分钟左右，用棉布轻轻拭去表面多余的木蜡油。

涂蜡过程中产生涂蜡废气G19，主要成分为VOCs，经活性炭吸附—催化燃烧再生装置（有机废气收集效率95%、去除效率90%）处理后，分别由20m高的1#、3-10#排气筒排放。

产污环节：涂蜡有机废气G19、涂料废包装桶S7、废含油抹布S8。

另外，废气处理过程中产生废活性炭S5属于危险废物，全部委托具有危废资质的单位进行处置。

（三）组装

9、软包加工、产品组装入库

软包加工主要以布料、皮、海绵等为原料，生产家具配件，包括坐垫、床垫、靠背、沙发套、沙发内外衬层等，生产过程简单，主要用剪刀裁剪布料和皮、缝纫机缝合。衬层等组装采用气钉固定，其他床垫、靠背等可直接放置在家具上，组装后产品用塑料袋等材料套起来，防止落尘，转至仓库暂存，根据客户需要，汽车外运出售。

产污环节：废布、皮、海绵S9。

（2）包装纸箱生产工艺流程及产污环节

1、裱纸

纸箱板部分需要裱纸，部分不需要裱纸，将裱纸与纸箱板在裱纸机上粘合在一起。

2、印刷开槽

在生产车间内次纸板送入印刷开槽机中。先印刷图文主要为商标、文字等。印刷完成后再进行开槽。

经与企业技术人员沟通可知，项目包装纸箱采用双色印刷，印刷图文固定单一，正常生产过程无需更换印版，且制版工作外协完成，同时项目采用失水苹果酸树脂型环保水性油墨，无需使用汽油等油性清洗剂清洗印刷机，仅使用蘸有清水的抹布对自动纸袋机中内置印刷系统进行定期清洁。项目水性油墨的主要成分为失水苹果酸树脂、颜料、乙二醇丁醚、表面活性剂、水、消泡剂，使用时无需添加稀释剂进行调配，仅根据油墨粘稠度添加适量清水。

虽然项目使用水性油墨，但是不可避免的会产生少量的印刷废气G20，主要成分为VOCs，经集气罩收集后，经UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后，通过20m高排气筒排放；项目油墨使用后会产生废油墨桶S10，废油墨桶属于危险固废，统一收集后暂存于危废暂存处，委托有资质单位处理；印刷开槽机中内置印刷系统清洁过程产生废旧抹布S11，混入生活垃圾，由环卫部门定期清运；开槽过程中会产生纸质边角料S12，收集后统一外售物资回收部门。

产污环节：印刷废气G20、废油墨桶S10、废旧抹布S11、边角料S12。

3、切边

开槽后的纸板根据尺寸进行切边，产生纸质边角料S12，收集后统一外售物资回收部门。
产污环节：边角料S12。

4、订箱

切边完成后，部分纸板通过钉箱机进行钉箱。

5、粘箱

切边完成后，部分纸板利用白乳胶通过半自动糊盒机进行糊箱即可得到成品纸箱。

白乳胶在使用过程中会产生胶粘剂废气G21，主要成分为VOCs，在半自动糊盒机上方设置集气罩，该部分废气经集气罩收集后进入UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置（有机废气收集效率90%、去除效率90%）处理后，由20m高的9#排气筒排放。

产污环节：胶粘剂挥发废气G21。

（3）气泡膜生产工艺流程及产污环节

将PE塑料颗粒投入到气泡成型机中，加热至130℃左右，使塑料颗粒融化成薄膜，并形成气泡。即得到产品气泡膜。

塑料颗粒加热过程中会产生少量的挥发性气体塑料废气G22，主要成分为VOCs，在气泡成型机产品出口上方设置集气罩，该部分废气经集气罩收集后进入UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置（有机废气收集效率90%、去除效率90%）处理后，由20m高的9#排气筒排放。

另外，木质粉尘处理过程中会产生布袋除尘器收尘S13、底漆打磨粉尘处理过程中会产生布袋除尘器收尘S14、有机废气处理过程中产生废紫外灯管S15、职工日常生活中会产生生活污水W2和生活垃圾S16。

[image: image1.png]1

cz

s





图1  板材加工工艺流程及产污环节图

[image: image2.png]I
T
8 8 e -
5 8 g

& & & M [
o= & » Bz

a ¢ %

& [

[ [
[ [
85 EE
#e &

WSS 540 S5

HAAETR




图2  湿式喷漆工艺流程及产污环节图
[image: image3.png]% #
- 8
il .
ln, @
3 —5
s e : E
ELLEL B e B 5| Ja| JE| %
£ k-3 E Ed Jrof N i & b
AE o B S e g8
m & I & H d i %
e
i I
&
e
B -3
£l &
W 2
<8 it
as i
F

HAARTR




图3  干式喷漆工艺流程及产污环节图

[image: image4.png]c19

> HNERIE

S5, 57, 58




图4  涂蜡工艺流程及产污环节图

[image: image5.png]it





图5  组装工艺流程及产污环节图

[image: image6.png]R B
R





图6  软包组装工艺流程及产污环节图

[image: image7.png]620

i —>| ENRFHE

510, 511, 512

s12

21

iT 4 #

s2





图7  包装纸箱生产工艺流程及产污环节图

[image: image8.png]gt it
2z

TRAA





图8  气泡膜工艺流程及产污环节图

2 产污环节

（1）废水

本项目产生的废水为水幕帘除漆雾装置补充废水、调漆废水和生活污水。

（2）废气

本项目产生的废气主要为下料、加工、打磨工序产生的粉尘和喷漆、晾干产生的有机废气等。

（3）噪声

本项目产生的噪声主要为锯类、钻孔机类、砂光机类、风机、泵类等设备产生的噪声。

（4）固废

本项目产生的固体废物主要是废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）、废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥和废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管。

表三  主要污染源、污染物处理和排放情况
1废水治理/处置措施

本项目产生的废水为水幕帘除漆雾装置补充废水、调漆废水和生活污水。

水幕帘除漆雾装置配套建设循环水槽，水槽水经去漆渣后循环使用，定期更换补充新鲜水，不外排；调漆废水经喷漆污水处理站处理后回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活废水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排。

2废气治理/处置措施

本项目产生的废气主要为下料、加工、打磨工序产生的粉尘和喷漆、晾干产生的有机废气等。

下料、加工、打磨工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，喷漆、晾干产生的有机废气经水帘除漆雾装置处理后，共同经活性炭吸附—催化燃烧再生装置后，废气分别经1#、2#、3#排气筒排放。
	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]





图9  废气处理设施现场照片
3 噪声治理/处置措施

本项目产生的噪声主要为锯类、钻孔机类、砂光机类、风机、泵类等设备产生的噪声。

选用低噪声设备，设备设置于生产车间内，采取一系列减振、隔声等降噪措施，经距离衰减来降低噪声对周围环境的影响。

4 固废

本项目产生的固体废物主要是废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）、废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥和废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管。

废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）统一收集后外售综合利用；废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处理；废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管属于危险废物，委托有资质单位处置处理。
	[image: image11.jpg]





图10 危废间现场照片

表四  环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见
1、主要结论

10.1.1项目概况

松林镇有着“尚官营”榆木家具制造基础和古家具收藏文化底蕴，但当地家具产业发展布局分散、管理粗放，自由发展，“散、乱、污”企业众多，对环境污染严重，临清尚达置业有限公司于2017年开展松林家具文化产业园项目，该项目建设生产车间，吸引周边家具行业实体企业入驻，为其提供家具生产、展销等相关配套服务。将原来的“散、乱、污”企业集中在一起，对家具生产过程中产生的污染物进行统一管理，集中处置。统一建设废气处理装置，集中建设危险化学品贮存区、危险废物暂存间、污水处理站、事故废水池等。有利于“散、乱、污”综合整治、控制污染区域减排。

临清尚达置业有限公司成立于2017年6月30日，公司注册资本三千万元，法人代表为邓节山，主要进行木制家具生产和销售，厂址位于临清市松林镇西尚村北，本次拟建项目为松林家具文化产业园二期项目（一期），项目占地面积66656.7m2，建筑面积46822m2，建设内容为设置喷漆设备、家具加工设备、污水处理系统等。生产车间、仓库、办公室等建筑使用本项目一期工程所建设的车间。项目总投资25000万元，其中一期投资12000万元，二期投资13000万元。

临清市环境保护局于2017年6月19日以临环审[2017]22号审批了临清盛宝木业有限公司松林家具文化产业园一期项目，而后临清盛宝木业有限公司将松林家具文化产业园项目转让给临清尚达置业有限公司。该企业于2017年7月重新开展松林家具文化产业园一期项目，并委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制完成了《松林家具文化产业园一期项目环境影响报告表》，临清市环境保护局于2017年8月14日对该项目进行了批复（临环审[2017]76号），该项目共建设9栋家具加工标准化车间、3栋家具展销中心、配套用房。该项目目前正在建设中。

拟建项目利用外购木材为原料，通过切割、拼接、打磨、表面涂装（喷漆或涂蜡、晾干或烘干）组装等工序生产家具。拟建项目区共设置9座生产车间，3座展销中心。其中9座生产车间分割为30个生产单元；展销中心一层为展厅，二层为仓库和办公室。同时项目区需要新建事故水池、消防水池、危险废物暂存库等措施。拟建项目劳动定员300人，采用3班制，每班8h，年生产时间300天，共计7200h。

10.1.2 产业政策符合性

本项目为松林家具文化产业园二期项目（一期），属于家具制造行业，根据《产业结构调整指导目录》(2013年修订版)，该项目建设既不属于鼓励类，也不属于限制类，属于允许类，符合国家产业政策。目前已取得备案证明（项目代码：2017-371581-20-03-023994）。

项目同时符合环发[2012]77号文、环发[2012]98号文、三线一单、国发[2013]37号文、环办[2013]104号文、《山东省2013－2020年大气污染防治规划》、《山东省2013-2020年大气污染防治规划二期行动计划(2016-2017年)》、《水污染防治行动计划》、《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等文件中的要求。
10.1.3 厂址选择合理性

本项目为家具制造项目，厂址位于临清市松林镇西尚村北。根据《临清市城市总体规划》（2013～2030年）可知，尚未对项目所在地块进行规划。另外，根据《临清市人民政府关于同意松林镇家具文化产业园修建性详细规划的批复》（临政字[2017]42号）（见附件）可知，项目用地为工业用地；根据临清市国土资源局出具的《关于临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园项目用地的预审意见》（见附件）可知，该产业园用地现状为耕地，但符合选址符合《临清市土地利用总体规划（2006-2020年）》、符合《临清市松林镇土地利用总体规划（2006-2020年）》。

10.1.4 污染控制措施及排放情况

10.1.4.1 废气

（1）有组织废气

①下料粉尘、加工粉尘、打磨粉尘

项目下料、木材加工、打磨过程中会产生粉尘，企业在粉尘产生点均设有集气罩（收集效率为90%），将粉尘收集后，通过风机引入布袋除尘器（处理效率为99%）进行处理，处理后的尾气与其它废气一起通过20m高的1-6#、8-10#排气筒排放。

②胶黏剂挥发废气

项目在产品拼接过程中会使用白乳胶等胶类进行固定粘合。该部分胶类由于受热会挥发出少量的酯类等VOCs废气，其中4#、6-8#、10-12#生产车间生产家具等木制品过程中产生的胶黏剂挥发废气经集气罩收集后，与其它有机废气一起进入1-24#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，通过20m高的1#、3-6#、7-10#排气筒排放；5#生产车间生产家具等木制品过程中产生的胶黏剂挥发废气经集气罩收集后，进入一套1# UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后，通过20m高的2#排气筒排放；11#生产车间生产包装纸箱过程中产生的胶黏剂挥发废气经集气罩收集后，进入一套2# UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后，通过20m高的9#排气筒排放；

③涂蜡废气

项目部分家具需要涂木蜡油，木蜡油为纯植物油料，挥发性有机物含量很少，该部分废气经集气罩收集后，与其它有机废气一起进入1-24#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，通过20m高的1#、3-6#、7-10#排气筒排放。

④湿式底漆调漆废气

湿式底漆调漆过程会产生底漆调漆废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分废气经1-6#、11-19#、23-24#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

⑤湿式底漆喷漆废气

底漆喷涂过程中，涂料中有机溶剂挥发产生底漆喷漆废气，主要成分为漆雾、挥发性有机废气VOCs等。该部分喷漆废气经1-6#、11-19#、23-24#水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

⑥湿式底漆晾干（烘干）废气

项目底漆喷涂完成后，进行晾干或烘干，晾干或烘干过程中产生底漆晾干烘干废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分废气经1-6#、11-19#、23-24#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。
⑦湿式面漆调漆废气

面漆调漆过程会产生面漆调漆废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分废气经1-6#、11-19#、23-24#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

⑧湿式面漆喷漆废气

面漆喷涂过程中产生面漆喷漆废气，主要成分为漆雾、挥发性有机废气VOCs等。该部分废气经1-6#、11-19#、23-24#水幕帘式除漆雾+活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

⑨湿式面漆烘干废气

面漆烘干过程产生面漆烘干废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分面漆晾干（烘干）废气经1-6#、11-19#、23-24#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的1#、3-4#、6-7#、10#排气筒排放。

⑩干式底漆调漆废气

干式底漆调漆过程会产生底漆调漆废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分废气经7-10#、20-22#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

⑪干式底漆喷漆废气

底漆喷涂过程中，涂料中有机溶剂挥发产生底漆喷漆废气，主要成分为漆雾、挥发性有机废气VOCs等。该部分喷漆废气经7-10#、20-22#过滤棉+活性炭+活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

⑫干式底漆晾干（烘干）废气

项目底漆喷涂完成后，进行晾干或烘干，晾干或烘干过程中产生底漆晾干（烘干）废气，该部分底漆烘干废气经7-10#、20-22#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。
⑬干式面漆调漆废气

面漆调漆过程会产生面漆调漆废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分废气经7-10#、20-22#过滤棉+活性炭+活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

⑭干式面漆喷漆废气

面漆喷涂过程中产生面漆喷漆废气，主要成分为漆雾、挥发性有机废气VOCs等。该部分喷漆废气经7-10#、20-22#过滤棉+活性炭+活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

⑮干式面漆烘干废气

面漆烘干过程产生面漆烘干废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分面漆烘干废气经7-10#、20-22#活性炭吸附—催化燃烧再生装置处理后，分别由20m高的5#、8-9#排气筒排放。

⑯底漆打磨粉尘

喷底漆后，对其中不均匀的地方进行打磨，主要污染物为油漆粉尘，该部分废气经集气罩收集后，通过风机引入21-44#布袋除尘器进行处理，处理后的尾气与其它废气一起通过20m高的1#、3-10#排气筒排放。
⑰印刷废气

包装纸箱印刷过程中产生印刷废气，主要成分为挥发性有机废气VOCs等，该部分印刷废气经2# UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后，通过20m高9#排气筒排放。

⑱成型废气

气泡膜成型过程中塑料颗粒加热会产生少量的挥发性气体成型废气，主要成分为VOCs，该部分成型废气经2# UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后，通过20m高9#排气筒排放。

项目颗粒物有组织排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表2中一般控制区排放浓度限值及《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；甲苯、二甲苯、VOCs有组织排放排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中第Ⅱ时段排放限值。
（2）无组织废气

项目无组织废气主要为下料、加工、打磨等过程中会产生木质粉尘、施胶废气、涂蜡废气、印刷废气、成型废气、底漆打磨粉尘联涂装车间无组织废气等，年排放量较小，根据废气厂界浓度预测并结合现状厂界污染物浓度监测结果可知，颗粒物厂界浓度能够《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控限值；甲苯、二甲苯、VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2厂界监控点浓度限值。
10.1.4.2 废水

拟建项目营运过程中废水主要为喷漆废水及生活污水，其中喷漆废水经收集后全部排至厂区污水处理站处理，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中“洗涤用水”水质标准后全部回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活污水经厂区污水处理站处理后，废水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准限值、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）修改单（鲁质监标发[2011]35号）中的一级标准。项目污水经厂区污水处理站处理达标后，排入南侧姚庄泵站干渠，经胡姚河、裕民渠汇入马颊河。
10.1.4.3 固体废物

营运过程中产生的废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料(布、皮、海绵)、边角料（纸板）等属于一般固体废物，统一收集后外售废品回收站；生活污水处理站污泥、生活垃圾属于一般固体废物，统一收集后由环卫部门定期清运，可以实现合理处置，减轻对环境的危害；

漆渣、废活性炭、废过滤棉（含漆渣）、废紫外灯管、废包装桶、喷漆废水处理污泥、除尘器收尘(底漆打磨)属于危险废物，统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理，可避免对周围环境产生危害。

10.1.4.4 噪声

项目主要噪声源为锯类、钻孔机类、砂光机类、风机、泵类等产生的噪声，噪声级（单机）一般为75-90dB(A)，经采取隔声、减振、消声等综合防控措施后，厂界环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准的要求。

10.1.5 环境影响情况

10.1.5.1环境空气

（1）根据项目环境空气现状环境监测数据分析可知，评价区监测点中SO2、NO2的监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；苯、二甲苯、VOCs能够满足《大气污染物综合排放标准 详解》中标准要求；甲苯能够满足前苏联CH245-71“居民区大气中有害物质的最大容许浓度”要求；TSP在各监测点位日均值均超标，1#、2#、3#点位最大超标倍数分别为0.167、0.163、0.163，超标率分别为85.7%、100%、71.4%；；PM10在各监测点位日均值均超标，1#、2#、3#点位最大超标倍数分别为0.020、0.047、0.040，超标率分别为14.3%、85.7%、28.6%；PM2.5在各监测点位日均值均超标，1#、2#、3#点位最大超标倍数分别为0.173、0.173、0.147，超标率分别为28.6%、28.6%、14.3%。PM2.5、PM10及TSP的超标原因主要与北方天气干燥，周围环境多为空地、道路等地面扬尘有关。

（2）根据预测结果，项目运行后对敏感点和厂界贡献值较小，因此项目建成后对周围环境影响较小。

（3）通过大气环境防护距离标准计算程序估算后，表明项目各特征污染物无组织排放无超标点。

项目卫生防护距离为以生产区边界为中心外扩100m范围。目前厂址处最近敏感点为厂区南侧170m处的西尚村，因此满足卫生防护距离的要求。

10.1.5.2 地表水

根据2016年马颊河三十里铺断面地表水例行监测评价结果可知，2016年马颊河三十里铺断面COD、氨氮和总磷能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

拟建项目营运过程中废水主要为喷漆废水及生活污水，其中喷漆废水经收集后全部排至厂区污水处理站处理，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中“洗涤用水”水质标准后全部回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活污水经厂区污水处理站处理后，废水能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中V类标准限值、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）修改单（鲁质监标发[2011]35号）中的一级标准。项目污水经厂区污水处理站处理达标后，排入南侧姚庄泵站干渠，经胡姚河、裕民渠汇入马颊河。

10.1.5.3 地下水

根据环境监测数据分析可知，氨氮、总硬度、溶解性总固体不能满足《地下水质量标准》Ⅲ类水体要求，其他因子满足相应标准的要求。氨氮超标主要是由于监测点周边是农田，与农民使用化肥、有机肥等造成有机物在雨水作用下渗入地下有关；溶解性总固体、总硬度超标主要是由于当地水文地质原因造成的。

10.1.5.4 声环境

根据环境监测数据分析可知，声环境现状监测期间，各厂界噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
项目运营期间，四个厂界昼夜噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，项目产生噪声对周围环境影响较小。

10.1.6 环境风险

通过风险源辨识分析，本项目主要的危险因素为油漆及稀释剂中含有的甲苯、二甲苯等，各风险物质存在量与临界量比值之和为0.03＜1，未构成重大危险源。本次环评对环境风险进行二级评价，项目对人员伤害影响最大、潜在风险最高的风险为油漆、稀释剂泄漏事故。

为了防范事故和减少危害，针对项目的环境风险特征，本次环境风险评价对应急预案进行了编制。在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

10.1.7 污染物排放总量控制情况

本项目建成运营后无二氧化硫和氮氧化物排放，挥发性有机气体（VOCs）的排放量为2.108t/a。COD、氨氮排入外环境的量分别为0.18t/a、0.007t/a。本项目需要向当地政府部门申请VOCs、COD及氨氮总量指标。
10.1.8 清洁生产

从生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、污染物排放指标、废物回收利用指标、节能减排等方面分析项目的清洁生产水平，工程建设均符合清洁生产要求。

10.1.9 公众参与结论

拟建项目严格按照《公众参与暂行管理办法》和鲁环函[2012]138号文的要求进行了多种形式的公众参与。建设单位于2018年4月10日在临清市政府网和周围村庄（西尚村、东尚村、马张村）公告栏发布了第一次公告；于2018年5月31日在临清市政府网和周围村庄（西尚村、东尚村、马张村）公告栏发布了第二次公告，并发放了公众参与调查表（共150份）。通过公众参与调查，公众对于拟建项目有了一定的认识，被调查的公众全部同意项目建设；同时大多数被调查者特别关心拟建项目可能带来的空气污染问题，要求项目在施工和运营期间采取必要的环境保护和管理措施，以减轻项目建设对环境产生的不利影响。

10.1.10 总结论

临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）符合国家产业政策和当地的发展规划要求；符合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）中环境管理要求，同时也满足“三线一单”、《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）、《山东省2013-2020年大气污染防治规划》、《废塑料综合利用行业规范条件》（工业和信息部公告2015年第81号）等文件要求。在采取严格的环保和事故防范、应急预案等措施条件下，项目对周围环境的影响可得到有效控制，环境风险水平可以接受；项目符合清洁生产、达标排放、总量控制原则。项目在严格落实好本报告书提出的各项污染防治措施下，从环境保护的角度看，建设是可行的。

2 审批部门审批意见

见附件。

表五  工况监测及质量控制
一、验收期间工况调查

验收监测期间，临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）运行负荷为78.00%～84.00%，项目运行正常、工况稳定、环境保护设施运行正常，符合验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的要求。本监测结果能作为该项目竣工环境保护验收的依据。

表6 监测期间生产符合统计表
	时间
	实际生产能力
	设计生产能力
	运行负荷

	2020.09.12
	4.2套家具/d
	5套家具/d
	84.00%

	2020.09.13
	3.9套家具/d
	5套家具/d
	78.00%


二、监测分析方法及仪器设备检定

本项目废气及噪声的监测分析方法分别见表7，仪器设备检定情况见表8。
表7 项目废气及噪声监测分析方法

	项目

类别
	检测项目
	依据及分析方法
	检出限

	有组织废气
	颗粒物
	HJ 836-2017 

 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法
	1.0mg/m3

	
	
	GB/T 16157-1996

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
	——

	
	VOCs
	HJ 734-2014

固定污染源废气 挥发性有机物的测定 

固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
	——

	
	苯
	
	0.004mg/m3

	
	甲苯
	
	0.004mg/m3

	
	间，对-二甲苯
	
	0.009mg/m3

	
	邻二甲苯
	
	0.004mg/m3

	无组织废气
	颗粒物
	GB/T 15432-1995 

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
	0.001mg/m3

	
	VOCs
	HJ 644-2013

环境空气 挥发性有机物的测定 

吸附管采样–热脱附/气相色谱-质谱法
	——

	
	苯
	
	0.4μg/m3

	
	甲苯
	
	0.4μg/m3

	
	间，对-二甲苯
	
	0.6μg/m3

	
	邻二甲苯
	
	0.6μg/m3

	噪声
	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准


表8 仪器设备检定情况

	仪器名称
	仪器型号
	检定周期
	检定结果

	智能烟尘烟气分析仪
	EM-3088-

2.6
	2020.03.17-2021.03.16
	合格

	智能综合采样器
	ADS-

2062E(2.0)
	2020.03.17-2021.03.16
	合格

	多功能声级计
	AWA5688
	2020.03.17-2021.03.16
	合格

	声校准器
	AWA6022A 
	2020.03.17-2021.03.16
	合格

	轻便三杯风向风速表
	FYF-1 
	2020.03.17-2021.03.16
	合格

	空盒气压表
	DYM 3 
	2020.03.17-2021.03.16
	合格

	气体采样器
	EM-300
	2020.04.20-2021.04.19
	合格

	电子天平
	AUW120D 
	2020.08.12-2021.08.11
	合格

	恒温恒湿称重系统
	THCZ-150
	2019.09.24-2020.09.23
	合格

	气相色谱-质谱联用仪
	GCMS-QP

2010SE
	2019.05.15-2021.05.14
	合格


三、质量保证与质量控制

1、废水监测

/

2、废气监测质量控制和质量保证

本项目监测期间，废气监测质量控制和质量保证，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。采样仪器在采样前后用标准流量计进行流量校准；监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内；监测人员持证上岗、监测数据经三级审核。有组织废气采样布点按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。无组织排放废气采样布点按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。采样器校核见表9。
表9  采样器校准

	仪器名称 
	仪器编号 
	设置流量（L/min）
	标定流量（L/min）
	流量偏差（<5%）
	是否合格

	智能综合采样器
	HCXC-182-1
	100
	102
	2.0%
	合格

	
	HCXC-182-2
	100
	104
	4.0%
	合格

	
	HCXC-182-3
	100
	97
	-3.0%
	合格

	
	HCXC-182-4
	100
	99
	-1.0%
	合格

	自动烟尘烟气分析仪
	HCXC-178
	30.0
	30.1
	0.3%
	合格


3、噪声监测质量控制和质量保证
该项目监测期间，噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；监测时无雨雪、无雷电且风速＜5m/s；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。噪声仪器校准见表10。
表10  噪声仪器校准

	校准日期
	校准时间
	仪器编号
	校准器具编号
	测量前仪器校准（dB）
	测量后仪器校准（dB）
	标准声强值（dB）

	2020.09.12
	昼间
	HCXC-186
	HCXC-181
	94.1
	94.0
	94.0

	
	夜间
	
	
	94.0
	93.9
	

	2020.09.13
	昼间
	
	
	93.9
	94.0
	

	
	夜间
	
	
	94.0
	94.1
	


表六  验收监测内容

1 监测点位、项目及频次

（1）废气监测

表11 废气排放执行标准及限值
	污染源
	污染物
	排气筒
	排放标准限值
	执行标准

	有组织废气
	颗粒物
	15m
	20mg/m3；3.5kg/h
	《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）一般控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	VOCs
	
	40mg/m3；2.4kg/h
	《挥发性有机物排放标准  第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3—2017）

	
	苯
	
	0.5mg/m3；0.2kg/h
	

	
	甲苯和

二甲苯
	
	20mg/m3；1.0kg/h
	

	无组织废气
	颗粒物
	周界外浓度最高点

1.0 mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	VOCs
	周界外浓度最高点

2.0 mg/m3
	《挥发性有机物排放标准  第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3—2017）

	
	苯
	周界外浓度最高点

0.1 mg/m3
	

	
	甲苯
	周界外浓度最高点

0.2 mg/m3
	

	
	二甲苯
	周界外浓度最高点

0.2 mg/m3
	


表12  废气监测点位、项目及频次

	类别
	监测布点
	监测项目
	监测频次

	有组织废气
	西二催化燃烧排气筒
	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs
	每天监测3次，
连续监测2天。

	
	西一催化燃烧排气筒
	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs
	

	
	东催化燃烧排气筒
	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs
	

	无组织废气
	在该项目厂界外上风向设1个参照点，下风向设3个监测点
	颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs
	每天监测4次，
连续监测2天。


（2）噪声监测

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求，噪声执行标准限值见表。   

表13  厂界噪声评价标准限值
	项    目
	执行标准限值（dB（A））

	厂界噪声
	60（昼间）

	厂界噪声
	50（夜间）


表14  噪声监测点位、项目及频次

	监测位置
	监测内容
	监测频次

	厂界外1米处布设监测点位（四处）
	连续等效A声级，Leq(A)
	监测2天，昼夜各监测1次


2  无组织排放气相条件及噪声监测点位示意图
表15 无组织废气监测气象条件

	采样日期
	风向
	风速(m/s)
	气温(℃)
	气压（kPa）
	总云量/低云量

	2020.09.12
	第一次
	N
	1.3
	21.6
	101.76
	6/3

	
	第二次
	N
	1.5
	23.8
	101.64
	6/4

	
	第三次
	N
	1.4
	25.2
	101.55
	6/3

	
	第四次
	N
	1.2
	23.9
	101.62
	6/3

	2020.09.13
	第一次
	N
	1.4
	19.5
	101.79
	8/5

	
	第二次
	N
	1.6
	21.2
	101.68
	8/6

	
	第三次
	N
	1.7
	27.0
	101.42
	8/6

	
	第四次
	N
	1.5
	26.8
	101.38
	8/6


[image: image12.png]3
Al

A%

EEREE L ARAS)

2> A

A 12





图11 噪声监测点位示意图
	采样日期
	2020.09.12

	[image: image13.png]1

EEREE L ARAS)

2%

3

,‘;

O : FRLES






	采样日期
	2020.09.13

	[image: image14.png]1

EEREE L ARAS)

2%

3

,‘;

O : FRLES







图12 无组织排放监测点位示意图

表七  验收监测结果：

1监测结果

1.1有组织废气监测结果
表16 有组织废气监测结果

	监测

位置
	监测时间
	监测项目
	单位
	监测结果
	标准值
	达标情况

	
	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	
	

	西二催化燃烧排气筒
	2020.09.12
	颗粒物
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7758
	7662
	7915
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	64.1
	62.9
	65.4
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.50
	0.48
	0.52
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9684
	9475
	9774
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	5.7
	5.1
	6.4
	20
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.055
	0.048
	0.063
	3.5
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7967
	7789
	8035
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	64.7
	66.1
	63.8
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.52
	0.51
	0.51
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9707
	9587
	9886
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	6.8
	5.4
	5.9
	20
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.066
	0.052
	0.058
	3.5
	达标

	
	2020.09.12
	VOCs
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7758
	7662
	7915
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	183
	176
	204
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.4
	1.3
	1.6
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9684
	9475
	9774
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	8.88
	8.73
	9.55
	40
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.086
	0.083
	0.093
	2.4
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7967
	7789
	8035
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	146
	173
	154
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.2
	1.3
	1.2
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9707
	9587
	9886
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	7.88
	9.14
	7.97
	40
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.076
	0.088
	0.079
	2.4
	达标

	
	2020.09.12
	苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7758
	7662
	7915
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	6.51
	5.71
	4.51
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.051
	0.044
	0.036
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9684
	9475
	9774
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.348
	0.339
	0.362
	0.5
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	3.4×10-3
	3.2×10-3
	3.5×10-3
	0.2
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7967
	7789
	8035
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	4.35
	4.67
	3.86
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.035
	0.036
	0.031
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9707
	9587
	9886
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.307
	未检出
	0.334
	0.5
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	3.0×10-3
	/
	3.3×10-3
	0.2
	达标

	
	2020.09.12
	甲苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7758
	7662
	7915
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	5.83
	6.79
	6.61
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.045
	0.052
	0.052
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9684
	9475
	9774
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.397
	0.695
	0.722
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	3.8×10-3
	6.6×10-3
	7.1×10-3
	/
	/

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7967
	7789
	8035
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	7.55
	12.3
	10.8
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.060
	0.096
	0.087
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9707
	9587
	9886
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.524
	0.230
	0.421
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	5.1×10-3
	2.2×10-3
	4.2×10-3
	/
	/

	
	2020.09.12
	二甲苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7758
	7662
	7915
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	33.7
	36.3
	36.8
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.26
	0.28
	0.29
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9684
	9475
	9774
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	2.32
	1.70
	2.14
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.022
	0.016
	0.021
	/
	/

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	7967
	7789
	8035
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	47.9
	48.8
	45.6
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.38
	0.38
	0.37
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	9707
	9587
	9886
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	2.25
	4.28
	2.75
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.022
	0.041
	0.027
	/
	/

	西一催化燃烧排气筒
	2020.09.12
	颗粒物
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8763
	8859
	8584
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	65.6
	66.9
	63.8
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.57
	0.59
	0.55
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10323
	10207
	9913
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	5.9
	6.6
	5.1
	20
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.061
	0.067
	0.051
	3.5
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8845
	8760
	8666
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	67.1
	64.2
	66.3
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.59
	0.56
	0.57
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10473
	10376
	10680
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	6.6
	5.4
	5.9
	20
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.069
	0.056
	0.063
	3.5
	达标

	
	2020.09.12
	VOCs
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8763
	8859
	8584
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	203
	188
	175
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.8
	1.7
	1.5
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10323
	10207
	9913
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	9.21
	9.71
	9.31
	40
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.095
	0.099
	0.092
	2.4
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8845
	8760
	8666
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	157
	149
	145
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.4
	1.3
	1.3
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10473
	10376
	10680
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	8.40
	8.15
	8.76
	40
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.088
	0.085
	0.094
	2.4
	达标

	
	2020.09.12
	苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8763
	8859
	8584
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	5.17
	5.18
	5.62
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.045
	0.046
	0.048
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10323
	10207
	9913
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.202
	0.382
	0.360
	0.5
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	2.1×10-3
	3.9×10-3
	3.6×10-3
	0.2
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8845
	8760
	8666
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	4.03
	3.92
	4.12
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.036
	0.034
	0.036
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10473
	10376
	10680
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.018
	0.013
	0.335
	0.5
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.9×10-4
	1.3×10-4
	3.6×10-3
	0.2
	达标

	
	2020.09.12
	甲苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8763
	8859
	8584
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	7.26
	7.16
	7.76
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.064
	0.063
	0.067
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10323
	10207
	9913
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.509
	0.497
	0.496
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	5.3×10-3
	5.1×10-3
	4.9×10-3
	/
	/

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8845
	8760
	8666
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	11.1
	10.6
	13.7
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.098
	0.093
	0.12
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10473
	10376
	10680
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.754
	0.551
	0.499
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	7.9×10-3
	5.7×10-3
	5.3×10-3
	/
	/

	
	2020.09.12
	二甲苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8763
	8859
	8584
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	37.0
	34.8
	33.4
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.32
	0.31
	0.29
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10323
	10207
	9913
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	2.31
	2.25
	2.05
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.024
	0.023
	0.020
	/
	/

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8845
	8760
	8666
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	45.9
	44.6
	43.7
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.41
	0.39
	0.38
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10473
	10376
	10680
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	2.66
	3.01
	3.22
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.028
	0.031
	0.034
	/
	/

	东催化燃烧排气筒
	2020.09.12
	颗粒物
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8078
	8152
	8327
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	62.8
	64.1
	60.9
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.51
	0.52
	0.51
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10084
	10274
	9969
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	5.8
	6.2
	6.9
	20
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.058
	0.064
	0.069
	3.5
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8237
	8154
	8392
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	66.5
	63.2
	65.4
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.55
	0.52
	0.55
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10310
	10195
	10496
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	7.1
	5.6
	6.3
	20
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.073
	0.057
	0.066
	3.5
	达标

	
	2020.09.12
	VOCs
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8078
	8152
	8327
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	190
	191
	194
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.5
	1.6
	1.6
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10084
	10274
	9969
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	11.3
	11.4
	11.2
	40
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.11
	0.12
	0.11
	2.4
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8237
	8154
	8392
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	132
	159
	137
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.1
	1.3
	1.1
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10310
	10195
	10496
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	8.27
	8.48
	8.30
	40
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.085
	0.086
	0.087
	2.4
	达标

	
	2020.09.12
	苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8078
	8152
	8327
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	6.07
	6.09
	6.40
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.049
	0.050
	0.053
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10084
	10274
	9969
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.172
	0.166
	0.160
	0.5
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	1.7×10-3
	1.7×10-3
	1.6×10-3
	0.2
	达标

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8237
	8154
	8392
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	4.21
	5.73
	4.24
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.035
	0.047
	0.036
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10310
	10195
	10496
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.320
	0.310
	0.131
	0.5
	达标

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	3.3×10-3
	3.2×10-3
	1.4×10-3
	0.2
	达标

	
	2020.09.12
	甲苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8078
	8152
	8327
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	6.26
	5.68
	6.41
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.051
	0.046
	0.053
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10084
	10274
	9969
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.751
	0.709
	0.687
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	7.6×10-3
	7.3×10-3
	6.8×10-3
	/
	/

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8237
	8154
	8392
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	8.47
	13.9
	7.77
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.070
	0.11
	0.065
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10310
	10195
	10496
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	0.574
	0.714
	0.516
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	5.9×10-3
	7.3×10-3
	5.4×10-3
	/
	/

	
	2020.09.12
	二甲苯
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8078
	8152
	8327
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	35.8
	34.7
	33.4
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.29
	0.28
	0.28
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10084
	10274
	9969
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	4.47
	4.56
	4.00
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.045
	0.047
	0.040
	/
	/

	
	2020.09.13
	
	进气口
	标干流量（m3/h）
	8237
	8154
	8392
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	38.3
	37.8
	34.3
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.32
	0.31
	0.29
	/
	/

	
	
	
	出气口
	标干流量（m3/h）
	10310
	10195
	10496
	/
	/

	
	
	
	
	实测浓度（mg/m3）
	2.56
	2.44
	2.38
	/
	/

	
	
	
	
	排放速率（kg/h）
	0.026
	0.025
	0.025
	/
	/


1.2 无组织废气监测结果

表17 无组织废气监测结果

	监测项目
	采样日期
	采样点位
	监测结果(mg/m3)
	标准值(mg/m3)

	
	
	
	1次
	2次
	3次
	4次
	

	颗粒物
	2020.09.12

	上风向1#
	0.265
	0.271
	0.261
	0.269
	1.0

	
	
	下风向2#
	0.484
	0.465
	0.450
	0.458
	1.0

	
	
	下风向3#
	0.442
	0.478
	0.470
	0.466
	1.0

	
	
	下风向4#
	0.489
	0.493
	0.495
	0.473
	1.0

	
	2020.09.13
	上风向1#
	0.263
	0.271
	0.273
	0.269
	1.0

	
	
	下风向2#
	0.417
	0.428
	0.450
	0.474
	1.0

	
	
	下风向3#
	0.438
	0.465
	0.472
	0.443
	1.0

	
	
	下风向4#
	0.460
	0.453
	0.460
	0.466
	1.0

	VOCs
	2020.09.12

	上风向1#
	0.0211
	0.0210
	0.0206
	0.0177
	2.0

	
	
	下风向2#
	0.0295
	0.0290
	0.0285
	0.0276
	2.0

	
	
	下风向3#
	0.0304
	0.0294
	0.0290
	0.0283
	2.0

	
	
	下风向4#
	0.0291
	0.0284
	0.0281
	0.0278
	2.0

	
	2020.09.13
	上风向1#
	0.0288
	0.0288
	0.0241
	0.0288
	2.0

	
	
	下风向2#
	0.0296
	0.0288
	0.0284
	0.0340
	2.0

	
	
	下风向3#
	0.0390
	0.0385
	0.0318
	0.0380
	2.0

	
	
	下风向4#
	0.0337
	0.0326
	0.0363
	0.0318
	2.0

	苯
	2020.09.12

	上风向1#
	0.0033
	0.0033
	0.0032
	0.0033
	0.1

	
	
	下风向2#
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	0.0034
	0.1

	
	
	下风向3#
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	0.1

	
	
	下风向4#
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	0.0034
	0.1

	
	2020.09.13
	上风向1#
	0.0035
	0.0035
	0.0032
	0.0034
	0.1

	
	
	下风向2#
	0.0035
	0.0032
	0.0034
	0.0034
	0.1

	
	
	下风向3#
	0.0027
	0.0036
	0.0035
	0.0036
	0.1

	
	
	下风向4#
	0.0036
	0.0036
	0.0037
	0.0035
	0.1

	甲苯
	2020.09.12

	上风向1#
	0.0027
	0.0027
	0.0026
	0.0026
	0.2

	
	
	下风向2#
	0.0036
	0.0035
	0.0035
	0.0033
	0.2

	
	
	下风向3#
	0.0037
	0.0036
	0.0035
	0.0034
	0.2

	
	
	下风向4#
	0.0035
	0.0034
	0.0034
	0.0034
	0.2

	
	2020.09.13
	上风向1#
	0.0038
	0.0038
	0.0038
	0.0038
	0.2

	
	
	下风向2#
	0.0040
	0.0039
	0.0038
	0.0037
	0.2

	
	
	下风向3#
	0.0053
	0.0052
	0.0039
	0.0050
	0.2

	
	
	下风向4#
	0.0043
	0.0041
	0.0049
	0.0039
	0.2

	二甲苯
	2020.09.12

	上风向1#
	0.0089
	0.0089
	0.0086
	0.0088
	0.2

	
	
	下风向2#
	0.0160
	0.0157
	0.0151
	0.0145
	0.2

	
	
	下风向3#
	0.0167
	0.0159
	0.0156
	0.0152
	0.2

	
	
	下风向4#
	0.0157
	0.0152
	0.0149
	0.0146
	0.2

	
	2020.09.13
	上风向1#
	0.0143
	0.0134
	0.0111
	0.0144
	0.2

	
	
	下风向2#
	0.0148
	0.0145
	0.0141
	0.0143
	0.2

	
	
	下风向3#
	0.0212
	0.0212
	0.0173
	0.0210
	0.2

	
	
	下风向4#
	0.0186
	0.0118
	0.0195
	0.0173
	0.2


1.3 噪声监测结果
表18 厂界噪声监测结果
	监测

日期
	点位

编号
	监测点位
	监测结果Leq dB（A）
	主要声源
	执行标准及标准值
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	
	
	

	2020.09.12

	1#
	东厂界外1m
	56.8
	46.9
	工业噪声
	GB12348-2008

2类区

昼间：≤60dB（A）夜间：≤50dB（A）
	达标

	
	2#
	南厂界外1m
	58.5
	48.5
	工业噪声
	
	达标

	
	3#
	西厂界外1m
	55.3
	47.5
	工业噪声
	
	达标

	
	4#
	北厂界外1m
	55.2
	45.1
	工业噪声
	
	达标

	2020.09.13
	1#
	东厂界外1m
	56.4
	46.5
	工业噪声
	
	达标

	
	2#
	南厂界外1m
	58.0
	48.9
	工业噪声
	
	达标

	
	3#
	西厂界外1m
	55.5
	44.9
	工业噪声
	
	达标

	
	4#
	北厂界外1m
	56.8
	45.5
	工业噪声
	
	达标


2 监测结果分析

2.1 有组织废气监测结果
废气监测结果表明：验收监测期间，本项目西二催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为6.8mg/m3，最大排放速率为0.066kg/h，VOCs最大排放浓度为9.55mg/m3，最大排放速率为0.093kg/h，苯最大排放浓度为0.362mg/m3，最大排放速率为0.0035kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为4.510mg/m3，最大排放速率为0.0432kg/h；西一催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为6.6mg/m3，最大排放速率为0.069kg/h，VOCs最大排放浓度为9.71mg/m3，最大排放速率为0.099kg/h，苯最大排放浓度为0.509mg/m3，最大排放速率为0.0053kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为3.719mg/m3，最大排放速率为0.0393kg/h；东催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为7.1mg/m3，最大排放速率为0.073kg/h，VOCs最大排放浓度为11.4mg/m3，最大排放速率为0.12kg/h，苯最大排放浓度为0.320mg/m3，最大排放速率为0.0033kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为5.269mg/m3，最大排放速率为0.0543kg/h；。
2.2 无组织废气监测结果

废气监测结果表明：验收监测期间，无组织排放监控点颗粒物最大排放浓度为0.495mg/m3，VOCs最大排放浓度为0.390mg/m3，苯最大排放浓度为0.0037mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.0049mg/m3，二甲苯最大排放浓度为0.0212mg/m3。
2.3 废水监测结果

   /
2.4 噪声监测结果

噪声监测结果表明，厂界4点位2天监测中，该企业厂界昼间噪声值范围为55.2～58.5dB（A），夜间噪声值范围为44.9～48.9dB（A）。

3 污染物排放总量及核算
本项目废水不外排，本项目无燃气燃煤设施，根据环评批复要求，本项目要求挥发性有机物的排放量为2.108t/a。根据两天的检测数据可知，VOCs的平均排放速率之和为0.27601kg/h，喷漆工序一年生产2400h，计算可知实际排放总量为0.662424t/a，符合要求。
表八  环境管理调查情况及环评批复落实情况
1、环保审批手续及“三同时”执行情况

2018年8月临清尚达置业有限公司委托临沂市环境保护科学研究所有限公司编制了《临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）环境影响报告表》，2018年9月临清市环境保护局以临环审[2018]330号文对该项目进行了批复。本项目于2018年12月开工建设，2019年11月竣工，由于受新冠疫情影响，2020年6月达到验收条件。生产车间、仓库、办公室等建筑使用本项目一期工程所建设的车间，建设内容为设置喷漆设备、家具加工设备、污水处理系统等。本次验收只验收4#和5#生产车间，企业环保设备已上，治理能力匹配实际生产能力，可以分期验收。
2020年9月，受临清尚达置业有限公司委托，我公司承担了本项目的竣工环保验收监测工作，并于9月12日-9月13日进行了现场监测。
2、环保管理制度的建设及执行情况

按照各级环保部门要求，公司建立了《临清尚达置业有限公司环保管理制度》，成立公司、部门、车间三级环保管理网，设定了专门的环保管理负责人员，负责监督检查“三废”治理情况。

3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表。

表19 环评审批意见落实情况

	序号
	审批意见内容
	落实情况
	备注

	1
	严格落实施工期各项污染防治措施。严格按照报告书要求，采取定点堆放、遮盖、酒水等有效指施，防止扬尘污染;施工期废水经收集沉淀后回用，生活污水用于厂区降尘;合理安排施工时间，防止噪声扰民;建筑垃扱用于填垫厂基、路基或坑洼地，其余和生活拉圾由环卫部门统一处理。
	施工期做好了相关措施。
	已落实

	2
	严格落实各项废气污染防治措施。该项目设置18座水幕帘式喷漆室、7座千式喷漆室，喷漆室须规范化设计，喷漆及烘干(晾干)过程均须保持密闭。下料、加工、打磨等工序粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后通过20米高排放简(1-6＃、8-10＃)排放，湿式调漆、喷漆、晾于(烘干废气经水幕帘除漆雾装置预处理后与胶粘剂挥发废气、涂蜡废气起进入“活性炭吸附一催化烧再生装置”处理后通过20米高排气简(1＃、3-4＃、6-7＃、10＃)排放，干式调漆、喷漆、晾千(烘干)废气经“过滤棉+活性炭过滤”预处理后与胶粘剂挥发废气涂蜡废气一起进入“活性炭吸附一催化燃烧再生装置”处理后通过20米高排气筒(5＃、8-9＃)排放，油性漆底漆打磨粉尘经“集气+布袋除尘器”处理后通过20米高排气简(1＃、3-5＃、8-9＃)排放，水性漆底漆打磨粉尘经集气罩+布袋除尘器”处理后通过20米高排气筒(1排、6排、10＃)排放，5、11＃生产车间产生的胶黏剂挥发废气、印刷度气、成型废气经“集气早+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置”处理后通过20米高排放筒(2＃、9＃)排放，以上度气中颗粒物有组织排放应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)表2及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，甲苯、二甲苯、VOC。有组织排放应满足《挥发性有机物排放标准第3部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)表1中第Ⅲ时段排放限值要求;污水处理站废水调节池、污泥池等池体上方须加装密封盖，加强车间环境管理与通风，使厂界颖粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控限值要求，甲苯、二甲苯、VOCs无组织排放满足《挥发性有机物排放标准第3部分家具制造业》(DB37/2801.3-2017)表2中的厂界监控点浓度限值要求。
	本项目产生的废气主要为下料、加工、打磨工序产生的粉尘和喷漆、晾干产生的有机废气等。

下料、加工、打磨工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后，喷漆、晾干产生的有机废气经水帘除漆雾装置处理后，共同经活性炭吸附—催化燃烧再生装置后，废气分别经1#、2#、3#排气筒排放。

废气监测结果表明：验收监测期间，本项目西二催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为6.8mg/m3，最大排放速率为0.066kg/h，VOCs最大排放浓度为9.55mg/m3，最大排放速率为0.093kg/h，苯最大排放浓度为0.362mg/m3，最大排放速率为0.0035kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为4.510mg/m3，最大排放速率为0.0432kg/h；西一催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为6.6mg/m3，最大排放速率为0.069kg/h，VOCs最大排放浓度为9.71mg/m3，最大排放速率为0.099kg/h，苯最大排放浓度为0.509mg/m3，最大排放速率为0.0053kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为3.719mg/m3，最大排放速率为0.0393kg/h；东催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为7.1mg/m3，最大排放速率为0.073kg/h，VOCs最大排放浓度为11.4mg/m3，最大排放速率为0.12kg/h，苯最大排放浓度为0.320mg/m3，最大排放速率为0.0033kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为5.269mg/m3，最大排放速率为0.0543kg/h，颗粒物符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）一般控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，VOCs、苯、甲苯和二甲苯之和均符合《挥发性有机物排放标准  第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3—2017）表1有关限值要求。

无组织排放监控点颗粒物最大排放浓度为0.495mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求，VOCs最大排放浓度为0.390mg/m3，苯最大排放浓度为0.0037mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.0049mg/m3，二甲苯最大排放浓度为0.0212mg/m3，均符合《挥发性有机物排放标准  第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3—2017）表2无组织限值要求。
	分期验收，已落实

	3
	严格落实废水处理措施。

厂区实行雨污分流、分质处理体制。建设设计处理规模为40m/d的油性漆喷漆污水处理站，油性漆喷漆废水经油性漆喷漆污水处理站处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中“洗涤用水”水质标准后全部回用于油性漆水幕帘除漆雾装置补充用水;建设设计处理规模为30m2/d的水性漆喷漆污水处理站，水性漆喷漆废水经水性漆喷漆污水处理站处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中“洗涤用水”水质标准后全部回用于水性漆水幕帘除漆雾装置补充用水;建设设计处理规模为20m/d的生活污水处理站，生活污水经生活污水处理站处理满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中V类标准、《山东省海河流域水污染物缘合排放标准》(DB37/675-2007)修改单(鲁质监标发[201135号)中的一级标准后排入南侧庄泵站千渠，经胡河、裕民渠汇入马颊河。
	本项目产生的废水为水幕帘除漆雾装置补充废水、调漆废水和生活污水。

水幕帘除漆雾装置配套建设循环水槽，水槽水经去漆渣后循环使用，定期更换补充新鲜水，不外排；调漆废水经喷漆污水处理站处理后回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活废水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排。
	已落实

	4
	严格落实噪声控制措施。选用低噪声设备，并将噪声设备布置于封闭车间内，再经过设置基础减振、车间隔声，同时加强污水处理站周图绿化，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。
	本项目产生的噪声主要为锯类、钻孔机类、砂光机类、风机、泵类等设备产生的噪声。

选用低噪声设备，设备设置于生产车间内，采取一系列减振、隔声等降噪措施，经距离衰减来降低噪声对周围环境的影响。

噪声监测结果表明，厂界4点位2天监测中，该企业厂界昼间噪声值范围为55.2～58.5dB（A），夜间噪声值范围为44.9～48.9dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。
	已落实

	5
	严格按照有关规定以及报告书的要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。

漆渣、废活性炭、废过滤棉(含漆渣)、废紫外灯管、废包装桶、喷漆废水处理污泥、除尘器收尘(底漆打磨)均为危险废物应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物收集、贮存、转移管理，确保危险废物规范化处置;危废暂存间应按照《危险废物足存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求建设。一般固体废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控劁标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求进行管理:度下脚料(木材)除尘器收生(木粉尘)、下脚料(布、皮、海绵)、边角料(纸板)收集后外售;生活污水处理站污泥、生活垃圾、废含油抹布委托环卫部门统一收集、处理。你公司须确保所有固体物均得到妥善处置并执行转移联单制度，对本环评未识别出的危险废物，须按危废管理规定进行管理，防止对环境造成二次污染。
	本项目产生的固体废物主要是废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）、废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥和废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管。

废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）统一收集后外售综合利用；废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处理；废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管属于危险废物，委托有资质单位处置处理。
	已落实

	6
	生产区、污水产生区、污水处理站、事故废水池、危废暂存间等须采取防渗、防腐、防流失及防扬散措施，防止污染地下水和大气环境。
	生产区、污水产生区、污水处理站、事故废水池、危废暂存间等采取了相关措施，防止了污染地下水和大气环境。
	已落实

	7
	根据报告书评价结论，本项目生产区的卫生防护距离为100米，目前该距高内没有敏感点。你公司须报告当地政府及规划部门，在卫生防护距离内不得规划或新建居住、教育、医疗等环境敏感目标。
	距离本项目最近的环境敏感点为西尚村，距离为170米，符合环评及批复中卫生防护距离100m的要求。
	已落实

	8
	本项目存在的主要环境风险为泄漏和火灾。要求认真落实报告书提出的各项风险防范措施，建立三级防控体系，建设容积不小于400m的事故水池及事故废水导排系统;制定环境风险事故应急预案，加强生产管理，严防环境风险事故发生。
	认真落实了报告书提出的各项风险防范措施，建立了三级防控体系，建设了事故水池及事故废水导排系统。
	基本落实

	9
	该项目挥发性有机物(非甲烷总烃)排放量须控制在2.108t/a范围内。该项目须完成挥发性有机物(非甲烷总烃)总量指标2倍减量替代后方可生产。
	本项目废水不外排，本项目无燃气燃煤设施，根据环评批复要求，本项目要求挥发性有机物的排放量为2.108t/a。根据两天的检测数据可知，VOCs的平均排放速率之和为0.27601kg/h，喷漆工序一年生产2400h，计算可知实际排放总量为0.662424t/a，符合要求。
	已落实

	10
	根据报告书结论及污染物总量确认书，该项目水污衆物排放总量须控制在COD0.18t/a，氨氮0.007t/a范内。
	/
	已落实

	11
	强化环境信息公开与公众参与机制。在工程运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
	强化了环境信息公开与公众参与机制。
	已落实


表九  验收监测结论

1 验收主要结论

监测期间，该企业生产正常，环保设施运行稳定，满足验收监测技术规范要求。

（1）废气

废气监测结果表明：验收监测期间，本项目西二催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为6.8mg/m3，最大排放速率为0.066kg/h，VOCs最大排放浓度为9.55mg/m3，最大排放速率为0.093kg/h，苯最大排放浓度为0.362mg/m3，最大排放速率为0.0035kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为4.510mg/m3，最大排放速率为0.0432kg/h；西一催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为6.6mg/m3，最大排放速率为0.069kg/h，VOCs最大排放浓度为9.71mg/m3，最大排放速率为0.099kg/h，苯最大排放浓度为0.509mg/m3，最大排放速率为0.0053kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为3.719mg/m3，最大排放速率为0.0393kg/h；东催化燃烧排气筒颗粒物最大排放浓度为7.1mg/m3，最大排放速率为0.073kg/h，VOCs最大排放浓度为11.4mg/m3，最大排放速率为0.12kg/h，苯最大排放浓度为0.320mg/m3，最大排放速率为0.0033kg/h，甲苯与二甲苯之和最大排放浓度为5.269mg/m3，最大排放速率为0.0543kg/h，颗粒物符合《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）一般控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，VOCs、苯、甲苯和二甲苯之和均符合《挥发性有机物排放标准  第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3—2017）表1有关限值要求。
无组织排放监控点颗粒物最大排放浓度为0.495mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值要求，VOCs最大排放浓度为0.390mg/m3，苯最大排放浓度为0.0037mg/m3，甲苯最大排放浓度为0.0049mg/m3，二甲苯最大排放浓度为0.0212mg/m3，均符合《挥发性有机物排放标准  第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3—2017）表2无组织限值要求。
（2）废水

本项目产生的废水为水幕帘除漆雾装置补充废水、调漆废水和生活污水。

水幕帘除漆雾装置配套建设循环水槽，水槽水经去漆渣后循环使用，定期更换补充新鲜水，不外排；调漆废水经喷漆污水处理站处理后回用于水幕帘除漆雾装置补充用水；生活废水经化粪池收集后，外运堆肥，不外排。

（3）噪声

噪声监测结果表明，厂界4点位2天监测中，该企业厂界昼间噪声值范围为55.2～58.5dB（A），夜间噪声值范围为44.9～48.9dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。

（4）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要是废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）、废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥和废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管。

废下脚料（木材）、除尘器收尘、废下脚料（布、皮、海绵）、边角料（纸板）统一收集后外售综合利用；废含油抹布、生活垃圾、污水处理站污泥委托环卫部门定期清运处理；废包装桶、废漆渣、废活性炭、废过滤棉、废灯管属于危险废物，委托有资质单位处置处理。
（5）主要污染物排放总量核算及达标情况

本项目废水不外排，本项目无燃气燃煤设施，根据环评批复要求，本项目要求挥发性有机物的排放量为2.108t/a。根据两天的检测数据可知，VOCs的平均排放速率之和为0.27601kg/h，喷漆工序一年生产2400h，计算可知实际排放总量为0.662424t/a，符合要求。
（6）结论

综上分析，临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）基本落实了环评批复中的各项环保要求，废气、噪声等主要污染物达标排放，固废均得到妥善处置，基本符合项目竣工环保验收条件。

2 建议

（1）加强各项环保设施运行维护、保养，确保设施稳定运行。

（2）加强废气处理设备的运行管理，建立环保设备运行维护记录，确保外排废气达标排放。

（3）加强固体废物的收集和回收，确保管理到位。

（4）生产过程中如产生未能识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：临清尚达置业有限公司                                      填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	松林家具文化产业园二期项目（一期）
	项目代码
	/
	建设地点
	山东省临清市松林镇西尚村北

	
	行业分类(分类管理名录)
	
	建设性质
	( 新建       EQ \o\ac(□)改扩建      □技术改造

	
	设计生产能力
	年产家具9000套、包装纸箱1000吨、气泡膜500吨
	实际生产能力
	年产家具1500套
	环评单位
	临沂市环境保护科学研究所有限公司

	
	环评文件审批机关
	临清市环境保护局
	审批文号
	临环审[2018]330号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2018年12月
	竣工日期
	2019年11月
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施监测单位
	山东合创环保科技有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	投资总概算（万元）
	13000
	环保投资总概算(万元)
	600
	所占比例（%）
	4.62

	
	实际总投资（万元）
	2610
	实际环保投资 (万元)
	135
	所占比例(%）
	5.17

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	122
	噪声治理(万元)
	5
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态（万元 ）
	0
	其他（万元）
	4

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	7200h

	运营单位
	临清尚达置业有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	/
	验收时间
	

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	BOD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	7.1mg/m3
	20mg/m3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	VOCs
	/
	11.4mg/m3
	40mg/m3
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——t/a；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图1  本项目所在地理位置示意图
[image: image15.png]




附图2  本项目平面布置图

[image: image16.png]Pkt

wRgss

wEE=L

wEE=s

EETRIIBE





关于委托山东合创环保科技有限公司
开展松林家具文化产业园二期项目（一期）竣工环保验收监测的函
山东合创环保科技有限公司：

我公司松林家具文化产业园二期项目（一期）及环保设施现已建成并投入运行，运行状况稳定、良好，具备了验收监测条件。现委托你公司开展该项目竣工环保验收监测（调查）工作。本项目简要情况及验收监测（调查）拟定时间如下：

建设项目主要内容关于临清尚达置业有限公司松林家具文化产业园二期项目（一期）占地面积66656.7平方米，总投资2610万元，职工50人，实行三班工作制，每班工作8小时，年生产300天。 

立项审批部门要求建设项目整体完成验收的时间2021年6月
按整体验收时间要求，拟定申请建设项目竣工环保验收的时间2020年9月
拟定建设项目竣工环保验收监测（调查）的时间2020年9月
联系地址：山东省临清市松林镇西尚村北

联系人：邓节山

联系电话：13181066268                   

 临清尚达置业有限公司                                      
2020年9月
环保管理制度

为认真执行《中华人民共和国环境保护法》,人人动手保护环境,减污减排、控制污染,创造一个良好的工作和生活环境,特制订如下制度

一、认真学习环保法律法规知识,参加各种环保活动,掌握一定的环保技能,自觉接受环保部门的监查监督和指导。

二、保持厂区和车间内的清洁,及时打扫本范围内的卫生,并洒水除尘、降尘。

三、加强环保设施的管理，保障环保设施正常运行，确保各项污染物达标排放，并做好有关设施运行记录。

四、严格执行危险废物转移联单制度，危废应急预案和管理计划每年进行备案

五、建立危废管理理台帐,及时准确地报告上级有关部门。

六、环保领导小组定期和不定期对上述制度执行情况进行监查、监督、指导,对违犯制度者进行批评、教育、处罚等措施。

七、严格按照环保规定和要求，落实其他相关企业环保责任。
临清尚达置业有限公司 

                               2020年7月

